合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目-外电工程项目招标文件补疑

(项目编号：2018GJCZ3177-补2)

各投标人：

合肥学院专家公寓、研究生公寓、单身教师公寓建设项目-外电工程施工项目清单第22项、23项项目特征描述有误，现调整如下：

原清单特征描述为：

| 22 | 030201002001 | 干式变压器 | 1、名称:1#变压器 2、型号:SCB10-1600KVA/10/0.4KV 3、联结组别 : D,yn11, 4、温控温显、强迫风冷、IP4X防护外罩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 030201002002 | 干式变压器 | 1、名称:2#变压器 2、型号:SCBZ11-1600KVA/10/0.4 3、联结组别 : D,yn11, 4、温控温显、强迫风冷、IP4X防护外罩 |

现调整为：

| 22 | 030201002001 | 干式变压器 | 1、名称:1#变压器 2、型号:SCB10-1250KVA/10/0.4KV 3、联结组别 : D,yn11, 4、温控温显、强迫风冷、IP4X防护外罩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 030201002002 | 干式变压器 | 1、名称:2#变压器 2、型号:SCBZ11-630KVA/10/0.4 3、联结组别 : D,yn11, 4、温控温显、强迫风冷、IP4X防护外罩 |

- 本项目控制价保持不变，各投标人可以根据此补遗内容自行考虑是否修改，但中标后必须按照此补遗调整的内容实施。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，请随时关注安徽合肥公共资源交易中心网站会员库系统发布的信息并及时下载。

我们对招投标过程中给您带来的不便深表歉意，并感谢您对我们工作的理解和支持。

安徽诚信项目管理有限公司

2018年10月9日